ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА НАСОСОВ

| Название организации заказчика |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон/факс (с кодом города) |  |
| Электронная почта |  |
| Название объекта |  |
| Данные перекачиваемой жидкости |
| Грязная / дренажная вода |  | Температура перекачиваемой среды ____________°С |
| Сырая сточная вода не прошедшая через решетку |  | Максимальный размер твердых включений __________мм |
| Сырая сточная вода, прошедшая через решетку |  | Другая жидкость ____________________________________ |
| Рециркулируемая сточная вода |  | ___________________________(полный химический состав) |
| Активный ил |  | Примечание___________________________ |
| Рабочие параметры |
| Подача |  | Частота включений _______ / час |
| Напор |  |  |

| Данные насоса Тип установки: Погружная установка насоса (агрегат, насос+двигатель, большую часть времени Должен работать в погруженном состоянии) Погружная установка насоса (агрегат, насос+двигатель, периодически работает в непогруженном состоянии) Напорный патрубок __________________мм/DN Глубина установки ____________м (высота столба жидкости под насосом) «Сухая» установка Мобильная установка Автоматическая муфта (да/нет)____ | Данные двигателя Мощность электродвигателя ____к/Вт Электропитание ___________В/Гц Вид подключения: Прямое подключение Подключение звезда/треугольник Система контроля уровня: Поплавковая встроенная Поплавковая наружняя Дополнительные опции: Шкаф управления (да/нет)____ Взрывозащита (да/нет)____ Термозащита (да/нет)_____ Влагозащита (да/нет)_____ Термовлагозащита (да/нет)_____ Класс взрывозащиты______ Количество насосов рабочих____, резервных ____ Длина кабеля ___________м. |
| --- | --- |

# Text boxes

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ И ПЕРЕКАЧКИ СТОЧНЫХ ВОД

428018  Чувашская Республика,  г. Чебоксары,

ул. Константина Иванова, д.71, помещение №4

сайт:  www.favorit21.ru,  e-mail:info1@favorit21.ru.

тел/факс:  8(8352) 23-83-03, 23-69-11, 23-69-25